| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Büro/ Pausenraum OG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Halle EG/OG | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-3 | Halle EG/OG | Stahlträger | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-2 |  |
| VM-4 | Halle EG | Elektrokasten | LAP/Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |