| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Deckenpanelen Decke |  | MaP-1 | Quantität: 40 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: 15 m³ | Holzschutzmittel : Nicht eingestuft |
| VM-3 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Stahlträger |  | MaP-2 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-4 | LAP/Faserzement Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |