| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Materiallager EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Küche links OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Bad rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Küche rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Küche links OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche rechts OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Küche / Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Bad links OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Bad rechts OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Bad links OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Küche links OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus EG / OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Bad rechts OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-9 | Dachzimmer DG Wand / Dach | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-10 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-11 | Fassade UG/ DG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |