| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Eingang EG-UG | VM-1 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | sämtliche Holzbauteile ganzes Haus | VM-2 Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-3 | Keller UG | VM-11 Faserzement Formteil |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG | VM-12 Faserzement / LAP Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | ganzes Haus oft verdeckt | VM-13 bleihaltig Elektroisolationsrohre |  |  |  | Schwermetall: |