| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer 2. OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Waschküche/Badezimmer 2. OG links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Gang 2. OG, links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | WC/ Dusche 2. OG, links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer 2. OG, links Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer 2. OG links | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Waschküche/Badezimmer 2. OG links Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Gang 2. OG, links Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | WC/ Dusche 2. OG, links Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer 2. OG, links Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Waschküche 2. OG, links Boden | Boden | Floorflex mit gelblichen Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Badezimmer 2. OG, links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | WC/ Dusche 2. OG, links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Küche 2. OG, links Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Badezimmer 2. OG, links Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | WC/ Dusche 2. OG, links Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Gang 2. OG, links Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |