| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang OG/UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Bad/ Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Chemineè | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer / Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | WC EG Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Fassade EG/ DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Fassade EG/ DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang OG/UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Bad/ Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Bad/ Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Chemineé | Chemineé | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Eingang UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Schwarzer Kleber | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Waschküche/ Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-9 | Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-10 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |