| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Milchkammer EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Milchkammer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Milchkammer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Stall EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Milchkammer / Scheune EG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Stall / Scheune EG/ DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Stall / Scheune DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Schopf EG/DG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Garage EG Wand / Decke | Wand / Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |