| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Faserzement Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 6.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Faserzement Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Faserzement Dach |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Putz Wand / Decke / Boden |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Wand / Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |