| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche 2OG Wand | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche 2OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Küche 2OG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Küche 2OG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche 2OG Boden | VM-5 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche 2OG Sockel | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Badezimmer/ WC 2OG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Badezimmer/ WC 2OG Sockel/ Badewanne | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Badezimmer/ WC 2OG Wand | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Badezimmer/ WC 2OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Badezimmer/ WC 2OG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Ganzes Haus 2OG Fenster | VM-7 Fenster Kitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Ganzes Haus 2OG Fenster | VM-8 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gang/ Schlafzimmer 2OG Boden | VM-9 Klebstoffe Teppichkleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Schlafzimmer 2OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Gang/ Schlafzimmer 2OG Decke | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Ganzes Haus 2OG, vorne Boden | VM-10 Klebstoffe Holzboden |  |  |  | Asbest: |