| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche 2OG Sockel | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Badezimmer/ WC 2OG Sockel/ Badewanne | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Badezimmer/ WC 2OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Küche 2OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Badezimmer/ WC 2OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer 2OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche 2OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Badezimmer/ WC 2OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Gang/ Schlafzimmer 2OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Küche 2OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Badezimmer/ WC 2OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Küche 2OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang 2OG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Ganzes Haus 2OG Fenster | Fenster | Fenster Kitt |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-8 | Ganzes Haus 2OG Fenster | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Gang/ Schlafzimmer 2OG Boden | Teppichkleber | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-10 | Ganzes Haus 2OG, vorne Boden | Holzboden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Küche 2OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |