| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | gesamtes OG OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | gesamtes EG EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang OG-EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Fassade EG-OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang OG-EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Chemineé | Chemineé | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Reduit EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |