| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-7 |  |
| VM-1 | Garage UG wand | wand | putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Garderobe UG Wand | wand | putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Garage Gross UG Wand | wand | putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Fassade UG-OG Wand | wand | putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Verkaufsraum EG Wand | wand | putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Eingang OG Wand | wand | putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Fenster EG Fenster | Fenster | Fenster Kitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Garderobe UG Sockel | wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Garderobe UG Wand | wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | WC Ladenlokal EG Wand | wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Garderobe UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Verkaufsraum EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Treppenhaus/Gang EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-7 | Garage UG Unter Treppe | Treppe | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Garderobe UG Decke | Decke | Leichtbauplatten |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-11 | Heizungsraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-11 | Verkaufsraum EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-12 | Heizungsraum UG Boiler | Boiler | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Garage Gross UG Decke/Wand | Decke/Wand | Kork Isolation |  |  |  | PAK | MaP-9 |  |
| VM-14 | Aussenareal EG Bodenbelag | Boden | Teerbelag |  |  |  | PAK | MaP-10 |  |
| VM-15 | Eingang Halle EG Boden | Boden | Holzzement |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Fensterrahmen UG-OG Rahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-17 | Pausenraum EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-19 | Pausenraum EG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Garage Gross/klein UG Fenster/Garagentor | EG OG | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-20 | Treppenhaus/Gang EG/OG Fenster | EG OG | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-21 | WC Damen/Herren OG Wand | WC OG | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |