| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Garage UG Unter Treppe | VM-7 Faserzement Treppe |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizungsraum UG Elektrotableau | VM-11 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizungsraum UG Boiler | VM-12 Asbest Schnur Boiler |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Gang EG Elektrotableau | VM-17 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gang EG Elektrotableau | VM-11 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 |  |  |  |  |  |  |
| VB-8 | Pausenraum EG Elektrotableau | VM-17 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |