| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Decke | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Alle Zimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Alle Zimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus DG / 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang / Treppenhaus DG / 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG Boden | Boden | Schlacke |  |  |  | PAK | MaP-5 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Ganzes Haus DG / 1-4OG / EG / UG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG / UG Fenster | Fenster | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Gang 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Gang 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Küche 4. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Küche 4. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Küche 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Küche 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / EG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-18 | Alle Zimmer 4. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer 4. OG Wand | Wand | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-20 | WC 3. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | WC 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Gang 4-1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Lose verlegt | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer 3. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-25 | Gang 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Gang 3. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-27 | Küche 3. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-28 | Küche 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-29 | Küche 3. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-30 | WC 3. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-31 | WC 3. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-32 | WC 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-33 | Wohnzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-34 | Wohnzimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-35 | Gang 2.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-36 | Gang 2.OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-37 | Küche 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-38 | Küche 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-39 | Küche 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-40 | Küche 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-41 | Küche 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-42 | WC 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-43 | WC 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-44 | WC 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-45 | Wohnzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-46 | Wohnzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-47 | Gang 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-48 | Gang 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-49 | Küche 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-50 | Küche 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-51 | Küche 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-52 | Küche 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-53 | WC 1. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-54 | WC 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-55 | WC 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-56 | Treppenhaus 1. OG / 2.OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-57 | Treppenhaus / Gang EG / 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-58 | Gang / Treppenhaus EG / 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-59 | Gang / Treppenhaus EG / 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-60 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-61 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-62 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-63 | Wohnzimmer / Zimmer / Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-64 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-65 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-66 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-67 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-68 | Gang / Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-69 | Gang / Heizraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-70 | Gang / Heizraum UG Wand | Wand | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-71 | Gang / Heizraum UG Türe | Türe | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-72 | Tankraum UG Tank | Tank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-73 | Fassade EG / 1-4 OG / DG Kieselwurf | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-74 | Fassade EG / 1-4 OG / DG Feinputz | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-75 | Ganzes Haus DG / 1-4 OG / UG / EG Wand | Steigleitung | Abwasserrohre |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-76 | Treppenhaus EG / 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |