| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer DG Decke/ Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Treppenhaus DG- UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Schlafzimmer rechts OG Decke | VM-1 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Schlafzimmer rechts, vorne OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Ganzes Haus DG- UG Fensterrahmen | VM-8 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Schlafzimmer links OG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Wohnzimmer/ Büro EG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Wand | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Werkstatt UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Waschküche UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Reduit UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Fassade DG-UG Wand | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Eingang EG Boden | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassade EG-DG Wand | VM-10 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |