| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fassade EG/ DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad / Dusche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad / Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |