| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang EG-UG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | sämtliche Holzbauteile ganzes Haus |  | Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-3 | Dach DG | Dachschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Gang und Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Zimmer OG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Zimmer OG | Einbaufenster | Windpapier |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Treppe OG-EG | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Zimmer EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Keller UG | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Keller UG | Elektrokasten | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | ganzes Haus oft verdeckt | Elektroisolationsrohre | bleihaltig |  |  |  | Schwermetall | VB-5 |  |