| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang OG/ UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Fassade EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang OG/ UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | WC EG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Bad OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche/ Gang EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | WC EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus OG/ UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-8 | gesamter Keller UG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | gesamtes Haus OG/ UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Fassade EG/DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-11 | Waschküche UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-12 | Waschküche UG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-13 | Keller UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-14 | Fassade Sockel UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |