| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Eingang/ Küche / Wohnzimmer EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 |  | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Eingang/ Küche / Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Eingang/ Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Fassade EG/DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Eingang/ Küche / Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-5 | Treppenhaus UG- DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Büro EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Gang / Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Technikraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |