| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Unterdach DG Decke | VM-1 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Treppenhaus OG Wand | VM-2 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Treppenhaus OG Wand | VM-3 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Esszimmer EG Decke | VM-7 Leichtbauelemente Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Wohnzimmer EG | VM-8 Faserzement Kachelofen |  |  |  | Asbest: |