| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Wand | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche 3.OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad 3. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad 3. OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer 3.OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche / Wohnzimmer 3.OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche 3.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche 2.OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche 2.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Küche 2.OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Bad 2. OG Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge / Wand |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Reduit/ Schlafzimmer 2.OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Reduit 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Esszimmer 2. OG Haus 2 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer 1+2 2. OG Haus 2 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Dusche 2. OG Haus 2 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Dusche 2. OG Haus 2 Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-21 | Küche EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-23 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-24 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-25 | Küche 2.OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-26 | Bad 2. OG Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-111 |  |
| VM-27 | Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-181 |  |
| VM-28 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-191 |  |
| VM-29 | Dusche 2. OG Haus 2 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-161 |  |
| VM-30 | Dusche 2. OG Haus 2 Wand | Wand | (elastische) Beläge |  |  |  | Asbest | MaP-171 |  |