| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-11 MaP-15 MaP-19 MaP-20 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-12 MaP-16 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-10 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-9 MaP-18 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 MaP-4 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 2 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | spezielle Estriche Boden |  | MaP-8 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |