| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC UG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Eingang/ Gang/ WC EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | Badezimmer OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-1 | Gesamtes Dachgeschoss DG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-2 | WC UG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Gang/ WC EG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer DG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Badezimmer OG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-3 | WC UG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Eingang/ Gang/ WC EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-3 | Gesamtes Dachgeschoss DG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-4 | WC UG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Gang/ Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Gang/ WC EG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Badezimmer OG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-5 | Eingang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-6 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-7 | Ganzes Haus UG- DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Fallrohr, teilweise nicht sichtbar UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Waschraum UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Gang UG Türblatt | Türblatt | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-11 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-12 | Keller UG Kamin | Rustüre | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Sauna UG Heizofen | Ofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | WC UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | gelblicher Kleber | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-14 | Gang/ WC/ Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-14 | Büro OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | gelblicher Kleber | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer DG Chemineé | Chemineé | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-17 | Sockel UG-EG Wand | Sockel | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-18 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |