| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-7 MaP-14 MaP-19 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-8 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-20 MaP-21 MaP-22 MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-10 MaP-13 MaP-17 MaP-23 MaP-27 VB-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-24 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-11 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Asbestschnur Rustüren |  | VB-1 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Asbestschnur Chemineé |  | MaP-5 | Quantität: |  |
| VM-11 | LAP Küche |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Elekteotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement Trennwand |  | VB-3 | Quantität: 4 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.20 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-15 | Faserzement Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Plattenkleber Wand/ Boden |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Faserzement Dach |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Faserzement Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |