## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Gelblicher Teppichkleber | Teppich |  | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus | EG- OG | Boden |  |  | 05.5.2026 - 09:12 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer- Gan...-EG- OG-Boden_MaP-1_26-05-05.jpg | Schlafzimmer- Gan...-EG- OG-Boden_MaP-1_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus | EG- OG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 09:15 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer- Gan...-EG- OG-Wand_MaP-2_26-05-05.jpg | Schlafzimmer- Gan...-EG- OG-Wand_MaP-2_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Decke |  | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus | EG- OG | Decke |  |  | 05.5.2026 - 09:18 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer- Gan...-EG- OG-Decke_MaP-3_26-05-05.jpg | Schlafzimmer- Gan...-EG- OG-Decke_MaP-3_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Fensterkitt | Fenster |  | Ganzes Haus | EG-OG | Fenster |  |  | 05.5.2026 - 09:28 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Haus -EG-OG -Fenster _MaP-4_26-05-05.jpg | Ganzes Haus -EG-OG -Fenster _MaP-4_detail_26-05-05.jpg | 20 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Decke |  | WC/ Dusche | EG | Decke |  |  | 05.5.2026 - 09:49 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-EG-Decke_MaP-5_26-05-05.jpg | WC- Dusche-EG-Decke_MaP-5_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Wand |  | WC/ Dusche | EG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 09:51 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-EG-Wand_MaP-6_26-05-05.jpg | WC- Dusche-EG-Wand_MaP-6_detail_26-05-05.jpg | 23 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | Fliesenkleber | Boden |  | WC/ Dusche | EG | Boden |  |  | 05.5.2026 - 09:52 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-EG-Boden_MaP-7_26-05-05.jpg | WC- Dusche-EG-Boden_MaP-7_detail_26-05-05.jpg | 3 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Decke |  | Küche | OG | Decke |  |  | 05.5.2026 - 10:23 | Daniel Santiago |  |  | Küche -OG-Decke_MaP-8_26-05-05.jpg | Küche -OG-Decke_MaP-8_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-9 | Kork Isolation | Decke |  | Ganzes Haus | EG-DG | Decke |  |  | 05.5.2026 - 10:25 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Haus -EG-DG-Decke_MaP-9_26-05-05.jpg | Ganzes Haus -EG-DG-Decke_MaP-9_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | PAK | PAK: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 10:27 | Daniel Santiago |  |  | Küche -OG-Wand_MaP-10_26-05-05.jpg | Küche -OG-Wand_MaP-10_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-14 | Fliesenkleber | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 10:28 | Daniel Santiago |  |  | Küche -OG-Wand_MaP-11_26-05-05.jpg | Küche -OG-Wand_MaP-11_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-10 | Fliesenkleber | Sockel |  | Küche | OG | Sockel |  |  | 05.5.2026 - 10:30 | Daniel Santiago |  |  | Küche -OG-Sockel_MaP-12_26-05-05.jpg | Küche -OG-Sockel_MaP-12_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Decke |  | Wohnzimmer/ Gang | OG | Decke |  |  | 05.5.2026 - 10:38 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer- Gang-OG-Decke_MaP-13_26-05-05.jpg | Wohnzimmer- Gang-OG-Decke_MaP-13_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Wohnzimmer/ Gang | OG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 10:40 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer- Gang-OG-Wand_MaP-14_26-05-05.jpg | Wohnzimmer- Gang-OG-Wand_MaP-14_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-10 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnzimmer/ Gang | OG | Sockel |  |  | 05.5.2026 - 10:41 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer- Gang-OG-Sockel_MaP-15_26-05-05.jpg | Wohnzimmer- Gang-OG-Sockel_MaP-15_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-2 | Gelblicher Teppichkleber | Teppich |  | Treppenhaus/ Schlafzimmer | OG-DG | Boden |  |  | 05.5.2026 - 11:12 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- Schl...-OG-DG-Boden _MaP-16_26-05-05.jpg | Treppenhaus- Schl...-OG-DG-Boden _MaP-16_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-15 | Fliesenkleber | Boden |  | Badezimmer | DG | Boden |  |  | 05.5.2026 - 11:13 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer-DG-Boden_MaP-17_26-05-05.jpg | Badezimmer-DG-Boden_MaP-17_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-16 | Fliesenkleber | Wand |  | Badezimmer | DG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 11:14 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer-DG-Wand_MaP-18_26-05-05.jpg | Badezimmer-DG-Wand_MaP-18_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Badezimmer | DG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 11:16 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer-DG-Wand_MaP-19_26-05-05.jpg | Badezimmer-DG-Wand_MaP-19_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus | DG | Wand |  |  | 05.5.2026 - 11:17 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer- Gan...-DG-Wand_MaP-20_26-05-05.jpg | Schlafzimmer- Gan...-DG-Wand_MaP-20_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz | Decke |  | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus | DG | Decke |  |  | 05.5.2026 - 11:18 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer- Gan...-DG-Decke_MaP-21_26-05-05.jpg | Schlafzimmer- Gan...-DG-Decke_MaP-21_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
Map-22 | Visueller Befund | VM-12 | Cushion Vinyl | Boden |  | Estrich | DG | Boden |  |  | 05.5.2026 - 11:21 | Daniel Santiago |  |  | Estrich -DG-Boden_Map-22_26-05-05.jpg | Estrich -DG-Boden_Map-22_detail_26-05-05.jpg | 12 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
Map-23 | Visueller Befund | VM-17 | Cushion Vinyl | Boden |  | Reduit | EG | Boden |  |  | 05.5.2026 - 11:31 | Daniel Santiago |  |  | Reduit-EG-Boden_Map-23_26-05-05.jpg | Reduit-EG-Boden_Map-23_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Abdichtungsbahn | Boiler |  | Waschküche | EG | Boiler |  |  | 05.5.2026 - 09:01 | Daniel Santiago |  |  | Waschküche -EG-Boiler _VB-1_26-05-05.jpg | Waschküche -EG-Boiler _VB-1_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-8 | Faserzement | Elektrotableau |  | Reduit | EG | Elektrotableau |  |  | 05.5.2026 - 09:54 | Daniel Santiago |  |  | Reduit-EG-Elektro..._VB-2_26-05-05.jpg | Reduit-EG-Elektro..._VB-2_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-11 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 05.5.2026 - 11:20 | Daniel Santiago |  |  | Estrich -DG-Unterdach _VB-3_26-05-05.jpg | Estrich -DG-Unterdach _VB-3_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-6 | Visueller Befund | VM-13 | Asbest Karton | LAP |  | Estrich | DG | Brandschutzplatte |  |  | 05.5.2026 - 18:02 | Daniel Santiago |  |  | Estrich -DG-Brandsc..._VB-6_26-05-05.jpg | Estrich -DG-Brandsc..._VB-6_detail_26-05-05.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt