| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wohnzimmer / Küche / Treppenhaus EG / UG Sockel |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
|  | Küche EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-14 |  |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Chemineé | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Küche / Treppenhaus EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | WC UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Büro OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang OG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | WC UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | WC UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | gesamtes OG OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Chemineé | Chemineé | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Tankraum UG Tank | Tank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-9 | Garage UG Elektrotableau | Elekteotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |