| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Werkstatt UG-EG Boden | Gelblicher Teppichkleber | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Zimmer EG Boden | Gelblicher Teppichkleber | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer/ Treppenhaus EG- OG Boden | Gelblicher Teppichkleber | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Treppenhaus/ Werkstatt UG-EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Zimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Waschraum/ Keller UG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer links OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-6 | Gesamter UG UG Decke | Decke | Kork Isolation |  |  |  | PAK | MaP-6 |  |
| VM-7 | Treppenhaus/ Werkstatt UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-7 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Zimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-7 | Fassade EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-8 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-9 | WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-10 | Unterdach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Fassade OG-DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-13 | Chemineé EG Cheminée | Chemineé | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-14 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Tankraum UG Öltank | Öltank | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | VB-4 |  |
| VM-16 | Waschraum/ Heizungsraum UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-5 |  |
| VM-17 | Gang/ Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-18 | Gang/ Küche/ Wohnzimmer/ Treppenhaus EG- OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-19 | Gang EG Wand | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-20 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-21 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |