| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang UG Elektrotableau | VM-1 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Unterdach DG Unterdach | VM-10 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Tankraum UG Öltank | VM-14 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Tankraum UG Öltank | VM-15 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Öltank |  |  |  | PCB: |