| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Galerie DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Küche / Gang Galerie / DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Bad DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Gesamte Wohnung OG/EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Galerie DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Küche / Gang Galerie / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Büro DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Treppenhaus OG/UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Gang OG/ EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer OG/EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Küche OG/ EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Küche OG/ EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG/ OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Fassade EG/DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-4 | Büro DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Treppenhaus OG/UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer OG/EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG/ OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-5 | Treppenhsus UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-5 | WC UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-6 | Treppenhaus OG/ DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Werkstatt UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-9 | Galerie DG Rustüren | Rustüren | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer DG/OG/EG Chemineé | Chemineé | Asbestschnur |  |  |  | MaP-5 |  |
| VM-11 | Küche DG/OG/EG Brandschutzplatte | Küche | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-12 | Gang DG/OG/EG Elektrotableau | Elekteotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Balkon DG/ OG Trennwand | Trennwand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Gesamtes Haus UG/ DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-16 | Dusche UG Wand / Boden | Wand/ Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-17 | Velounterstand EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-18 | Velounterstand EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |