| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Galerie DG Rustüren | VM-9 Asbestschnur Rustüren |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang DG/OG/EG Elektrotableau | VM-12 Faserzement Elekteotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Balkon DG/ OG Trennwand | VM-13 Faserzement Trennwand |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Gesamtes Haus UG/ DG Fallrohr | VM-15 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |