| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | VM-2 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang UG Elektrotableau | VM-8 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |