| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Technikraum Keller Lüftungsanlage | VM-30 Brandschutzklappen Lüftungsagregat |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Fassade EG / Garage Wand | VM-33 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |