| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 MaP-8 | Quantität: 21 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: 3 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-6 | Gelblicher Teppichkleber Boden |  | MaP-7 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-9 | Quantität: 14 m² | Asbest: Nicht eingestuft |