| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-2 | Keller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang/ Küche/ Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Reduit EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Badezimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | WC/ Dusche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Keller UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Gang/ Küche/ Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Reduit EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Gang/ Küche/ Wohnzimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Badezimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | WC/ Dusche OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Badezimmer EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | WC/ Dusche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-8 | Sockel UG-EG Wand | Sockel | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Fassade EG-DG Wand |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-10 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-11 | Reduit EG Decke | Brandschutz Blatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |