| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-7 MaP-11 MaP-12 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-8 MaP-13 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-9 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-10 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Verputz Sockel |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement |  | MaP-19 | Quantität: 120 m² Aussagesicherheit: 81,04 % Risikomenge: 18.21 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Dach |  | MaP-20 | Quantität: 100 m² Aussagesicherheit: 81,14 % Risikomenge: 15.09 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Brandschutz Blatt |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |