| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG | Decke/Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Küche EG | Decke/Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Küche EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Estrich DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Keller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Zimmer EG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Radiatorennischen ganzes Haus | Radiatorennischen | Korkisolation |  |  |  | PAK | MaP-10 |  |
| VM-8 | Esszimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Keller UG | Türen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Keller UG | Wasserleitung | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Keller UG | Kellerboden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-16 |  |
| VM-12 | Keller UG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Keller UG | Rauchabzug | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-14 | ganzes Haus alle Stockwerke | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-15 | Dach DG | Dachschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | ganzes Haus alle Stockwerke | Konstruktions-und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |