| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-16 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Keller UG | VM-9 Faserzement Türen |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Keller UG | VM-12 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Dach DG | VM-15 Faserzement Dachschindel |  |  |  | Asbest: |