| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Stall EG Fensterbank | VM-1 Faserzement Fensterbank |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Stall EG Wand | VM-2 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Stall Nebenraum EG Elektrotableau | VM-5 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Stall Nebenraum EG Decke | VM-6 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Stall DG Unterdach | VM-7 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Hauseingang EG Decke | VM-6 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Wohnzimmer / Küche EG Kachelofen | VM-12 Faserzement Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Schlafzimmer OG Wand | VM-2 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Estrich DG Unterdach | VM-7 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Treppenhaus / Gang UG Elektrotableau | VM-5 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | VM-13 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-12 | Scheune EG Elektrotableau | VM-5 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-13 | Scheune DG Unterdach | VM-7 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-14 | Garage EG Decke | VM-6 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-15 | Remise DG Unterdach | VM-7 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |