| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Keller/ Gang UG Elektrotableau | VM-17 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Keller/ Gang UG Tür, Waschküche, Heizraum | VM-2 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesamtes Haus UG-DG | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Alle Wohnungen EG- 2. OG | VM-1 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Wohnzimmer, Schlafzimmer DG Decke | VM-12 Leichtbauelemente Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Küche 2. OG, DG Wand | VM-13 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Estrich DG Unterdach | VM-14 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Estrich DG Boden | VM-15 Schlacke Boden |  |  |  | Asbest: |