## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand |  | Galerie | DG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 09:32 | Claudio Tavella |  |  | Galerie -DG -Wand _MaP-1_26-05-07.jpg | Galerie -DG -Wand _MaP-1_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Galerie | 629.6234 | 799.1179
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Galerie | DG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 09:34 | Claudio Tavella |  |  | Galerie -DG -Wand _MaP-2_26-05-07.jpg | Galerie -DG -Wand _MaP-2_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Galerie | 975.3025 | 565.8809
MaP-3 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Wohnzimmer / Küche / Gang | Galerie / DG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 09:42 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer - Küch...-Galerie...-Boden _MaP-3_26-05-07.jpg | Wohnzimmer - Küch...-Galerie...-Boden _MaP-3_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 609.2217 | 824.5583
MaP-4 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer / Küche / Gang | Galerie / DG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 09:49 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer - Küch...-Galerie...-Wand _MaP-4_26-05-07.jpg | Wohnzimmer - Küch...-Galerie...-Wand _MaP-4_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 530.88 | 760.0417
MaP-5 | Einzelprobe | VM-10 | Asbestschnur | Chemineé |  | Wohnzimmer | DG/OG/EG | Chemineé |  |  | 07.5.2026 - 09:52 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -DG-OG-EG -Chemineé_MaP-5_26-05-07.jpg | Wohnzimmer -DG-OG-EG -Chemineé_MaP-5_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | DG | 122.5817 | 796.9083
MaP-6 | Einzelprobe | VM-11 | LAP | Küche |  | Küche | DG/OG/EG | Brandschutzplatte |  |  | 07.5.2026 - 09:58 | Claudio Tavella |  |  | Küche-DG-OG-EG -Brandsc..._MaP-6_26-05-07.jpg | Küche-DG-OG-EG -Brandsc..._MaP-6_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | DG | 432.285 | 1065.0337
MaP-7 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | DG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 10:08 | Claudio Tavella |  |  | Bad -DG-Wand _MaP-7_26-05-07.jpg | Bad -DG-Wand _MaP-7_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 600.3985 | 901.6265
MaP-8 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | DG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 10:11 | Claudio Tavella |  |  | Bad -DG-Boden _MaP-8_26-05-07.jpg | Bad -DG-Boden _MaP-8_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 646.8951 | 994.4603
MaP-9 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Büro | DG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 10:19 | Claudio Tavella |  |  | Büro -DG-Wand _MaP-9_26-05-07.jpg | Büro -DG-Wand _MaP-9_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 677.3351 | 548.8882
MaP-10 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Büro | DG | Decke |  |  | 07.5.2026 - 10:29 | Claudio Tavella |  |  | Büro -DG-Decke _MaP-10_26-05-07.jpg | Büro -DG-Decke _MaP-10_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 529.9583 | 521.33
MaP-11 | Einzelprobe | VM-6 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus | OG/ DG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 10:37 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus -OG- DG-Boden_MaP-11_26-05-07.jpg | Treppenhaus -OG- DG-Boden_MaP-11_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 800.9284 | 980.32
MaP-12 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Treppenhaus | OG/UG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 10:41 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus -OG-UG-Wand _MaP-12_26-05-07.jpg | Treppenhaus -OG-UG-Wand _MaP-12_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 972.8958 | 886.4375
MaP-13 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Treppenhaus | OG/UG | Decke |  |  | 07.5.2026 - 10:44 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus -OG-UG-Decke _MaP-13_26-05-07.jpg | Treppenhaus -OG-UG-Decke _MaP-13_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 840.5 | 1077.7708
MaP-14 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 10:57 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG-Wand _MaP-14_26-05-07.jpg | Bad -OG-Wand _MaP-14_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 630.375 | 828.3542
MaP-15 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Boden |  | Gesamte Wohnung | OG/EG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 11:01 | Claudio Tavella |  |  | Gesamte Wohnung -OG-EG-Boden_MaP-15_26-05-07.jpg | Gesamte Wohnung -OG-EG-Boden_MaP-15_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 589.375 | 747.2083
MaP-16 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Gang | OG/ EG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 11:07 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG- EG-Wand _MaP-16_26-05-07.jpg | Gang -OG- EG-Wand _MaP-16_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 445.875 | 813.8333
MaP-17 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Gang | OG | Decke |  |  | 07.5.2026 - 11:09 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG-Decke _MaP-17_26-05-07.jpg | Gang -OG-Decke _MaP-17_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 623.5417 | 753.1875
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | OG/EG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 11:14 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -OG-EG-Wand _MaP-18_26-05-07.jpg | Wohnzimmer -OG-EG-Wand _MaP-18_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 125.5625 | 295.3541
MaP-19 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | OG/EG | Decke |  |  | 07.5.2026 - 11:18 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -OG-EG-Decke _MaP-19_26-05-07.jpg | Wohnzimmer -OG-EG-Decke _MaP-19_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Küche | OG/ EG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 11:21 | Claudio Tavella |  |  | Küche-OG- EG -Wand _MaP-20_26-05-07.jpg | Küche-OG- EG -Wand _MaP-20_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 570.8223 | 1087.2149
MaP-21 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Küche | OG/ EG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 11:29 | Claudio Tavella |  |  | Küche-OG- EG -Wand _MaP-21_26-05-07.jpg | Küche-OG- EG -Wand _MaP-21_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 578.642 | 892.4491
MaP-22 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | EG/ OG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 11:34 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer-EG- OG-Wand _MaP-22_26-05-07.jpg | Schlafzimmer-EG- OG-Wand _MaP-22_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 213.5417 | 1122.1875
MaP-23 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | EG/ OG | Decke |  |  | 07.5.2026 - 11:35 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer-EG- OG-Decke _MaP-23_26-05-07.jpg | Schlafzimmer-EG- OG-Decke _MaP-23_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 291.2872 | 862.5755
MaP-24 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | Treppenhsus | UG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 11:45 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhsus -UG-Boden _MaP-24_26-05-07.jpg | Treppenhsus -UG-Boden _MaP-24_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 701.5126 | 830.942
MaP-25 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | WC | UG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 11:47 | Claudio Tavella |  |  | WC-UG-Boden _MaP-25_26-05-07.jpg | WC-UG-Boden _MaP-25_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 514.3417 | 856.6458
MaP-26 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand |  | WC | UG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 11:48 | Claudio Tavella |  |  | WC-UG-Wand _MaP-26_26-05-07.jpg | WC-UG-Wand _MaP-26_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 384.625 | 789.525
MaP-27 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Waschküche | UG | Decke |  |  | 07.5.2026 - 11:56 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG-Decke _MaP-27_26-05-07.jpg | Waschküche -UG-Decke _MaP-27_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 225.4958 | 881.5333
MaP-28 | Einzelprobe | VM-16 | Plattenkleber | Wand/ Boden |  | Dusche | UG | Wand / Boden |  |  | 07.5.2026 - 11:57 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -UG-Wand - ..._MaP-28_26-05-07.jpg | Dusche -UG-Wand - ..._MaP-28_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 412.5292 | 297.8083
MaP-29 | Einzelprobe | VM-6 | Klebstoffe | Boden |  | Werkstatt | UG | Boden |  |  | 07.5.2026 - 11:59 | Claudio Tavella |  |  | Werkstatt -UG-Boden _MaP-29_26-05-07.jpg | Werkstatt -UG-Boden _MaP-29_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 273.0083 | 429.7875
MaP-30 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Fassade | EG/DG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 12:04 | Claudio Tavella |  |  | Fassade -EG-DG-Wand _MaP-30_26-05-07.jpg | Fassade -EG-DG-Wand _MaP-30_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 530.5067 | 1022.9533
MaP-31 | Einzelprobe | VM-17 | Faserzement | Dach |  | Velounterstand | EG | Dach |  |  | 07.5.2026 - 12:07 | Claudio Tavella |  |  | Velounterstand -EG -Dach _MaP-31_26-05-07.jpg | Velounterstand -EG -Dach _MaP-31_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 640.2639 | 1060.9144
MaP-32 | Einzelprobe | VM-18 | Faserzement | Wand |  | Velounterstand | EG | Wand |  |  | 07.5.2026 - 12:09 | Claudio Tavella |  |  | Velounterstand -EG -Wand _MaP-32_26-05-07.jpg | Velounterstand -EG -Wand _MaP-32_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 546.7466 | 1062.3933
VB-1 | Visueller Befund | VM-9 | Asbestschnur | Rustüren |  | Galerie | DG | Rustüren |  |  | 07.5.2026 - 09:35 | Claudio Tavella |  |  | Galerie -DG -Rustüren _VB-1_26-05-07.jpg | Galerie -DG -Rustüren _VB-1_detail_26-05-07.jpg | 2 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Galerie | 476.5783 | 639.405
VB-2 | Visueller Befund | VM-12 | Faserzement | Elekteotableau |  | Gang | DG/OG/EG | Elektrotableau |  |  | 07.5.2026 - 10:04 | Claudio Tavella |  |  | Gang -DG-OG-EG-Elektro..._VB-2_26-05-07.jpg | Gang -DG-OG-EG-Elektro..._VB-2_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 676.5033 | 769.2583
VB-3 | Visueller Befund | VM-13 | Faserzement | Trennwand |  | Balkon | DG/ OG | Trennwand |  |  | 07.5.2026 - 10:06 | Claudio Tavella |  |  | Balkon-DG- OG -Trennwand_VB-3_26-05-07.jpg | Balkon-DG- OG -Trennwand_VB-3_detail_26-05-07.jpg | 4 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 3.2 | m² |  |  |  |  | OG | 981.277 | 178.0721
VB-5 | Visueller Befund | VM-15 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | UG/ DG | Fallrohr |  |  | 07.5.2026 - 11:42 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG- DG-Fallrohr _VB-5_26-05-07.jpg | Gesamtes Haus -UG- DG-Fallrohr _VB-5_detail_26-05-07.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 605.3195 | 854.2239