| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | LAP Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-8 MaP-10 MaP-12 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Flachdichtung Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-7 MaP-9 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fas Unterdach |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |