## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Heizraum | UG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:23 | Claudio Tavella |  |  | Heizraum -UG -Wand _MaP-1_26-05-11.jpg | Heizraum -UG -Wand _MaP-1_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1504.8508 | 2976.231
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | UG / DG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:29 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Wand _MaP-2_26-05-11.jpg | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Wand _MaP-2_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 996.7913 | 2568.2231
MaP-3 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:31 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche-UG -Wand _MaP-3_26-05-11.jpg | Waschküche-UG -Wand _MaP-3_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1241.2425 | 2510.9025
MaP-4 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Treppenhaus / Gang | UG / DG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 10:34 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Decke _MaP-4_26-05-11.jpg | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Decke _MaP-4_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 922.9923 | 2252.0795
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | Gesamtes Haus | EG/ DG | Cushion Vinyl |  |  | 11.5.2026 - 10:35 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -EG- DG -Cushion..._MaP-5_26-05-11.jpg | Gesamtes Haus -EG- DG -Cushion..._MaP-5_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1193.454 | 2599.4304
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:37 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG-Wand _MaP-6_26-05-11.jpg | WC -EG-Wand _MaP-6_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1199.9302 | 2058.9376
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | EG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 10:38 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -EG -Decke _MaP-7_26-05-11.jpg | Schlafzimmer -EG -Decke _MaP-7_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 720.0945 | 2506.234
MaP-8 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:43 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-8_26-05-11.jpg | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-8_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 819.6495 | 2333.3243
MaP-9 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 10:45 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-9_26-05-11.jpg | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-9_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1013.1247 | 2918.6948
MaP-10 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:47 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-10_26-05-11.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-10_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1027.6006 | 2686.1188
MaP-11 | Einzelprobe | VM-9 | Klebstoffe | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Boden |  |  | 11.5.2026 - 10:48 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Boden _MaP-11_26-05-11.jpg | Wohnzimmer -EG -Boden _MaP-11_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1267.6449 | 2785.7245
MaP-12 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:51 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG-Wand _MaP-12_26-05-11.jpg | Küche -EG-Wand _MaP-12_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1758.5832 | 2685.1146
MaP-13 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:56 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-13_26-05-11.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-13_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 1587.2102 | 2539.1607
MaP-14 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 10:57 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Decke_MaP-14_26-05-11.jpg | Schlafzimmer -OG -Decke_MaP-14_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 1547.999 | 2724.8866
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | LAP | Elektrotableau |  | Heizraum | UG | Elektrotableau |  |  | 11.5.2026 - 10:22 | Claudio Tavella |  |  | Heizraum -UG -Elektro..._VB-1_26-05-11.jpg | Heizraum -UG -Elektro..._VB-1_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 1455.904 | 2910.0453
VB-2 | Visueller Befund | VM-3 | Flachdichtung | Öltank |  | Tankraum | UG | Öltank |  |  | 11.5.2026 - 10:26 | Claudio Tavella |  |  | Tankraum -UG-Öltank _VB-2_26-05-11.jpg | Tankraum -UG-Öltank _VB-2_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 1199.4354 | 3042.0246
VB-3 | Visueller Befund | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | UG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 10:32 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -UG-Wand _VB-3_26-05-11.jpg | Dusche -UG-Wand _VB-3_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 1363.3149 | 2351.1
VB-4 | Visueller Befund | VM-7 | Plattenkleber | Wand / Boden |  | WC | EG | Wand / Boden |  |  | 11.5.2026 - 10:38 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG-Wand - ..._VB-4_26-05-11.jpg | WC -EG-Wand - ..._VB-4_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1209.8286 | 2167.9539
VB-5 | Visueller Befund | VM-10 | Plattenkleber | Wand / Boden |  | Küche | EG | Wand / Boden |  |  | 11.5.2026 - 10:52 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG-Wand - ..._VB-5_26-05-11.jpg | Küche -EG-Wand - ..._VB-5_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 1717.3109 | 2279.4325
VB-6 | Visueller Befund | VM-11 | Fas | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 11.5.2026 - 10:53 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-6_26-05-11.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-6_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 944.004 | 2373.4557