| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang UG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Gesamtes Haus EG/ DG Cushion Vinyl | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | WC EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang UG / DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Küche EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Fas |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |