| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand/Decke |  | MaP-2 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Teppichkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |