| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche/ Esszimmer EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Badezimmer OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche/ Esszimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Küche/ Esszimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG-OG | Boden | Gelblicher Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG | Boden | Gelblicher Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | Badezimmer OG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |