| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Gang DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Eingang / Treppe EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Bad OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Eingang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Ganzes Haus EG-DG | Flügel | Fensterkit |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-13 | Bad OG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-14 | Heizungsraum EG | Heizung | Schnur |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-15 | Dach DG | Dachschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Keller/Heizungsraum EG | Bodenanstrich | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-5 |  |
| VM-17 | Heizungsraum EG | Fallrohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-18 | Tankraum EG | Tankanstrich | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | VB-2 |  |
| VM-19 | Heizungsraum EG |  | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |