| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Dach |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putz Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | Plattenkleber Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |