| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Teppichkleber Teppich |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Verputz Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Floorflex Boden |  | MaP-1 | Quantität: 32 m² | Asbest: Nicht eingestuft |