## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-3 | Leichtbauelemente | Decke |  | Stall | EG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 09:31 | Claudio Tavella |  |  | Stall -EG -Decke _MaP-1_26-05-13.jpg | Stall -EG -Decke _MaP-1_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Stall | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 09:32 | Claudio Tavella |  |  | Stall -EG -Wand_MaP-2_26-05-13.jpg | Stall -EG -Wand_MaP-2_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Stall / Werkstatt | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 09:41 | Claudio Tavella |  |  | Stall - Werkstatt -EG -Wand _MaP-3_26-05-13.jpg | Stall - Werkstatt -EG -Wand _MaP-3_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Bad / WC | EG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 09:58 | Claudio Tavella |  |  | Bad - WC -EG -Decke _MaP-4_26-05-13.jpg | Bad - WC -EG -Decke _MaP-4_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-9 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / WC | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 09:59 | Claudio Tavella |  |  | Bad - WC -EG -Wand _MaP-5_26-05-13.jpg | Bad - WC -EG -Wand _MaP-5_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Boden |  | Bad / WC | EG | Boden |  |  | 13.5.2026 - 10:00 | Claudio Tavella |  |  | Bad - WC -EG -Boden _MaP-6_26-05-13.jpg | Bad - WC -EG -Boden _MaP-6_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Sockel |  | Gang | EG | Sockel |  |  | 13.5.2026 - 10:04 | Claudio Tavella |  |  | Gang -EG-Sockel _MaP-7_26-05-13.jpg | Gang -EG-Sockel _MaP-7_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | EG | Boden |  |  | 13.5.2026 - 10:05 | Claudio Tavella |  |  | Gang -EG-Boden _MaP-8_26-05-13.jpg | Gang -EG-Boden _MaP-8_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | UG / OG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:06 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -UG - OG -Wand _MaP-9_26-05-13.jpg | Treppenhaus - Gang -UG - OG -Wand _MaP-9_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Treppenhaus / Gang | UG / OG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 10:07 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -UG - OG -Decke _MaP-10_26-05-13.jpg | Treppenhaus - Gang -UG - OG -Decke _MaP-10_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:09 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-11_26-05-13.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-11_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-9 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:17 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-12_26-05-13.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-12_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-9 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Sockel |  |  | 13.5.2026 - 10:18 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Sockel _MaP-13_26-05-13.jpg | Küche -EG -Sockel _MaP-13_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:19 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-14_26-05-13.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-14_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 10:19 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-15_26-05-13.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-15_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 13.5.2026 - 10:20 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-16_26-05-13.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-16_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | OG | Boden |  |  | 13.5.2026 - 10:25 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG -Boden _MaP-17_26-05-13.jpg | Gang -OG -Boden _MaP-17_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:26 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer-OG -Wand _MaP-18_26-05-13.jpg | Schlafzimmer-OG -Wand _MaP-18_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 10:28 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer-OG -Decke _MaP-19_26-05-13.jpg | Schlafzimmer-OG -Decke _MaP-19_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Keller | UG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:38 | Claudio Tavella |  |  | Keller -UG -Wand _MaP-20_26-05-13.jpg | Keller -UG -Wand _MaP-20_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Fassde | EG / DG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:43 | Claudio Tavella |  |  | Fassde -EG - DG -Wand _MaP-21_26-05-13.jpg | Fassde -EG - DG -Wand _MaP-21_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-14 | Faserzenent | Wand |  | Stall | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:45 | Claudio Tavella |  |  | Stall -EG -Wand _MaP-22_26-05-13.jpg | Stall -EG -Wand _MaP-22_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-23 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Stall | UG/ EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:49 | Claudio Tavella |  |  | Stall -UG- EG -Wand _MaP-23_26-05-13.jpg | Stall -UG- EG -Wand _MaP-23_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Fensterbank |  | Stall | EG | Fensterbank |  |  | 13.5.2026 - 09:26 | Claudio Tavella |  |  | Stall -EG -Fenster..._VB-1_26-05-13.jpg | Stall -EG -Fenster..._VB-1_detail_26-05-13.jpg | 10 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 8 | Stück
VB-2 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Wand |  | Stall | EG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 09:27 | Claudio Tavella |  |  | Stall -EG -Wand _VB-2_26-05-13.jpg | Stall -EG -Wand _VB-2_detail_26-05-13.jpg | 10 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-5 | Faserzement | Elektrotableau |  | Stall Nebenraum | EG | Elektrotableau |  |  | 13.5.2026 - 09:33 | Claudio Tavella |  |  | Stall Nebenraum -EG -Elektro..._VB-3_26-05-13.jpg | Stall Nebenraum -EG -Elektro..._VB-3_detail_26-05-13.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 3.2 | Stück
VB-4 | Visueller Befund | VM-6 | Faserzement | Decke |  | Stall Nebenraum | EG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 09:34 | Claudio Tavella |  |  | Stall Nebenraum -EG -Decke _VB-4_26-05-13.jpg | Stall Nebenraum -EG -Decke _VB-4_detail_26-05-13.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-5 | Visueller Befund | VM-7 | Faserzement | Unterdach |  | Stall | DG | Unterdach |  |  | 13.5.2026 - 09:37 | Claudio Tavella |  |  | Stall -DG -Unterdach _VB-5_26-05-13.jpg | Stall -DG -Unterdach _VB-5_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-6 | Visueller Befund | VM-6 | Faserzement | Decke |  | Hauseingang | EG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 09:44 | Claudio Tavella |  |  | Hauseingang -EG-Decke _VB-6_26-05-13.jpg | Hauseingang -EG-Decke _VB-6_detail_26-05-13.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-7 | Visueller Befund | VM-12 | Faserzement | Kachelofen |  | Wohnzimmer / Küche | EG | Kachelofen |  |  | 13.5.2026 - 10:10 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer - Küche -EG -Kachelo..._VB-7_26-05-13.jpg | Wohnzimmer - Küche -EG -Kachelo..._VB-7_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-8 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 13.5.2026 - 10:23 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer-OG -Wand _VB-8_26-05-13.jpg | Schlafzimmer-OG -Wand _VB-8_detail_26-05-13.jpg | 2 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-9 | Visueller Befund | VM-7 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 13.5.2026 - 10:31 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-9_26-05-13.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-9_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-10 | Visueller Befund | VM-5 | Faserzement | Elektrotableau |  | Treppenhaus / Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 13.5.2026 - 10:36 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -UG-Elektro..._VB-10_26-05-13.jpg | Treppenhaus - Gang -UG-Elektro..._VB-10_detail_26-05-13.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 3.2 | Stück
VB-11 | Visueller Befund | VM-13 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | UG / DG | Fallrohr |  |  | 13.5.2026 - 10:40 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-11_26-05-13.jpg | gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-11_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-12 | Visueller Befund | VM-5 | Faserzement | Elektrotableau |  | Scheune | EG | Elektrotableau |  |  | 13.5.2026 - 10:54 | Claudio Tavella |  |  | Scheune -EG -Elektro..._VB-12_26-05-13.jpg | Scheune -EG -Elektro..._VB-12_detail_26-05-13.jpg | 2 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 3.2 | Stück
VB-13 | Visueller Befund | VM-7 | Faserzement | Unterdach |  | Scheune | DG | Unterdach |  |  | 13.5.2026 - 10:55 | Claudio Tavella |  |  | Scheune -DG -Unterdach _VB-13_26-05-13.jpg | Scheune -DG -Unterdach _VB-13_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-14 | Visueller Befund | VM-6 | Faserzement | Decke |  | Garage | EG | Decke |  |  | 13.5.2026 - 10:58 | Claudio Tavella |  |  | Garage -EG -Decke _VB-14_26-05-13.jpg | Garage -EG -Decke _VB-14_detail_26-05-13.jpg | 15 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-15 | Visueller Befund | VM-7 | Faserzement | Unterdach |  | Remise | DG | Unterdach |  |  | 13.5.2026 - 11:02 | Claudio Tavella |  |  | Remise -DG -Unterdach _VB-15_26-05-13.jpg | Remise -DG -Unterdach _VB-15_detail_26-05-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt