| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Unterdach | VM-2 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Eingang EG Boden | VM-7 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Eingang / Treppenhaus EG / UG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Eingang / Treppenhaus EG / UG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | WC EG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC EG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Garderobe / Schulzimmer / Küche EG Wand | VM-5 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Garderobe EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Garderobe EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Schulzimmer / Küche EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche EG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gedamter Keller UG Boden | VM-9 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-15 | Fassde EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Dach / Wand DG Dach / Wand | VM-13 Faserzement Dach / Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Scheune EG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |